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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

Муниципальное образование «Бабаюртовский район»
Администрация муниципального района


Постановление
«____»______________2025 г.                                                              №_______
Об утверждении «Плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями на территории МР «Бабаюртовский район» Республики Дагестан на 2026-2030 годы
В соответствии с Федеральными законами от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района «Бабаюртовский район» и в целях улучшения уровня жизни населения путем повышения качества питьевой воды на территории МР «Бабаюртовский район», администрация муниципального района постановляет:

1. Утвердить План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями на территории МР «Бабаюртовский район» Республики Дагестан на 2026-2030 годы, согласно приложению, с учетом исполнения предусмотренных Планом мероприятий при наличии финансирования за счет источников из республиканского и федерального бюджета.

2. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте администрации МР «Бабаюртовский район» в телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района Савкатова У.А.

И.о. главы муниципального района                       И.Ш.Абдуразаков 

            Вагабова С.И.                                                                                                                                     Копии:в дело, адрес

            89289618301
Согласовано:










                                Утверждаю:

Начальник ТО Управления Роспотребнадзора                                                                                      И.о. главы МР «Бабаюртовский район»

по РД в г.Хасавюрт                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                            ________________    Абдуразаков И.Ш. _________________ Омарова А.А.








                   


ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по приведению качества питьевой воды на территории МР «Бабаюртовский район»

Республики Дагестан в соответствии с установленными требованиями на период на 2026-2030 годы

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Место проведения
	Годы
	Ответственный

	1
	Реконструкция сетей водоснабжения

(5 скважин, 7,8км водопровода)


	МО «село Хамаматюрт»

Скважина 7/75-3100 м.

Скважина 31/66 – 1550м.

Скважина б/н -1300 м.

Скважина 113/90 -1100м.

Скважина 14/90-800м.
	2026-2030
	Администрация МР «Бабаюртовский район» РД



	2
	Реконструкция сетей водоснабжения

(3скважины,1,900км водопровода)
	МО с/с «Геметюбинский»

Ул.Набережная 800м.

Ул.Парковая -600м

Ул.Токсанакская-200м.

Ул. Центральная (Алимпашаюрт) – 300м. 
	2026-2030
	Администрация МР «Бабаюртовский район» РД



	3
	Реконструкция сетей водоснабжения

(2 скважины 2,7км водопровода)


	МО «село Люксембург»

Скважина 1/84А-1700м.

Скважина 1/84 -1000м
	2026-2030
	Администрация МР «Бабаюртовский район»  РД

»

	4
	Реконструкция сетей водоснабжения

(2 скважины, 1,4км)


	МО «село Хасанай»

Скважина 2/91 – 800м.

Скважина 6/76 -600м.-
	2026-2030
	Администрация МР «Бабаюртовский район»  РД



	5
	Реконструкция сетей водоснабжения

(1 скважина, 16 км водопровода)
	МО «село Львовское №1»

Скважина -16000м.
	2026-2030
	Администрация МР «Бабаюртовский район» РД



	6
	Реконструкция сетей водоснабжения 

(2 скважины, 3,38 км водопровода)


	МО «село Бабаюрт»

Скважина 14/20  -1200м

Скважина 12/20 – 1000м

Скважина б/н – 1180м
	2026-2030
	Администрация МР «Бабаюртовский район»РД



	7
	Реконструкция сетей водоснабжения

(4 скважин, 7,4 км водопровода)
	МО с/с «Туршунайский»

Скважина 21/84 - 1400м.

Скважина б/н - 1680м.

Скважина 93/74 -1900м.

Скважина 103/89-2420м
	2026-2030
	Администрация МР «Бабаюртовский район» РД

»

	8
	Реконструкция сетей водоснабжения

(4 скважины, 4,9 км водопровода)
	МО «село Татаюрт»

Скважина 43/62-1700м.

Скважина 35/66 – 1200м.

Скважина 3/98 -800 м.

Скважина 43/62 -1200м
	2026-2030
	Администрация МР «Бабаюртовский район»РД



	9
	Реконструкция сетей водоснабжения 

(1 скважина, 2,0 км водопровода)
	МО «село Новая Кара»

Скважина 28/73 – 2000м
	2026-2030
	Администрация МР «Бабаюртовский район» РД



	10
	Реконструкция сетей водоснабжения

( 1 скважин, 2,2 км водопровода )
	МО с/с «Тамазатюбинский»

Скважина 2673 -2200м.
	2026-2030
	Администрация МР «Бабаюртовский район»РД



	11
	Реконструкция сетей водоснабжения 

(2 скважины, 5,2км водопровода)


	МО «село Герменчик»

Скважина 13939 – 1200м.

Скважина 12/81-2000м.

Скважина 9/64-1000м.

Скважина 45/74- 1000м.
	2026-2030
	Администрация МР «Бабаюртовский район»РД



	12
	Реконструкция сетей водоснабжения 

(1 скважины, 1,25км водопровода)


	МО с/с «Мужукайский»

Скважина 6/80-1250м.
	2026-2030
	Администрация МР «Бабаюртовский район»РД



	13
	Реконструкция сетей водоснабжения 

(2 скважины,2.000км водопровода)


	МО с/с «Адильянгиюртовский»

Скважина (вост. окраина села) –

1150м.

Скважина 48/70А – 860м.


	2026-2030
	Администрация МР «Бабаюртовский район»РД



	14
	Реконструкция сетей водоснабжения 

(2 скважины, 3,7км водопровода)


	МО «село Уцмиюрт»

скважина 12/69- 1500м.

скважина 80/73- 2200м.
	2026-2030
	Администрация МР «Бабаюртовский район»РД



	15
	Реконструкция сетей водоснабжения 

(1 скважины, 0.320км водопровода)


	МО с/с «Новокосинский»

Скважина 12/67- 500м.

Скважина 13/78- 1000м.
	2026-2030
	Администрация МР «Бабаюртовский район»РД



	16
	Разработка проектов зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и получение санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»
	МО «село Бабаюрт»- 2 проекта ЗСО

МО«село Татаюрт»-1 проект ЗСО

МО «село Герменчик» -2 пр. ЗСО

МО «с/с Хасанай»-1проект ЗСО

МО «село Новая коса»-1 пр. ЗСО

МО «С/с Геметюбинский»-1 пр. ЗСО

МО «село Новая кора»-4 пр. ЗСО

МО «с/с Адильянг» -2 пр.ЗСО

МО «село Львовский»-1 пр. ЗСО

   Бабаюртовского района
	2026-2030
	Администрация МР «Бабаюртовский район» РД



	17
	Организация зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
	Все Администрации сельских поселений (СП) Бабаюртовского района
	2026-2030
	Администрация МР «Бабаюртовский район»РД



	18
	Оборудовать артскважины кранами для систематического контроля фактического дебита и возможности отбора проб воды  для проведения лабораторных исследований
	Все Администрации сельских поселений (СП) Бабаюртовского района
	2026-2030
	Администрация МР «Бабаюртовский район»РД



	19
	Обеспечить осуществление производственного лабораторного  контроля качества и безопасности питьевой воды в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ  от 06.01.2015г.№10
	Администрации сельских поселений (СП) Бабаюртовкого района
	2026-2030
	Администрация МР «Бабаюртовский район»РД



	20
	Представлять в ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г. Хасавюрт результаты производственного лабораторного контроля в т.ч. свидетельствующие  о несоответствии качества воды установленным требованиям в соответствии п.22 Постановления Правительства РФ  от 06.01.2015г.№10 и п.2.5 СанПиН 2.1.4.1074-01
	Администрации сельских поселений (СП) Бабаюртовкого района
	2026-2030
	Администрация МР «Бабаюртовский район»РД



	21
	При возникновении на объектах и системах водоснабжения аварийных ситуаций или технических нарушений, которые могут привести к ухудшению качества  питьевой воды  и условий водоснабжения населения немедленно принять меры по их устранению  и информировать об этом ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г .Хасавюрт
	Администрации сельских поселений (СП) Бабаюртовкого района
	2026-2030
	Администрация МР «Бабаюртовский район»РД



	22
	Размещать не реже одного раза в год, в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» сведения о качестве  питьевой  и реализации Плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями
	Администрация МР «Бабаюртовский район» РД


	2026-2030
	Администрация МР «Бабаюртовский район» РД




