# РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

Муниципальное образование

«Бабаюртовский район»

Администрация муниципального района

Постановление

«_____» _______________2026 г.                                         № _______________

О создании и поддержании в состоянии постоянной

готовности, к использованию как приспособленные защитные сооружения, подвальных помещений общеобразовательных школ

муниципального района «Бабаюртовский район»

Во исполнение пункта 1 статьи 3 и пункта 2 статьи 8 Федерального Закона от 12 февраля 1998г. № 28-ФЗ «О Гражданской обороне», Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября, Федерального Закона от 14 марта 1995г. №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Постановления Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999г. № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», Постановления Правительства Республики Дагестан № 459 от 10.12.2010г. «О мерах по сохранению и рациональному использованию защитных сооружений гражданской обороны и иных объектов гражданской обороны на территории Республики Дагестан», Постановления Правительства Республики Дагестан № 344 от 16.12.2015г. «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Республики Дагестан в области гражданской обороны», руководствуясь Уставом МР «Бабаюртовский район», администрация муниципального района постановляет:

1.Руководителям   общеобразовательных школ, где имеются подвальные помещения, разрешить   использовать подвалы  в качестве защитных сооружений, назначить ответственных лиц, привести в готовность путем проведения необходимых мероприятий,   (усиление конструкций, герметизация, оборудование вентиляции, водоснабжения, санузлов).

2.Утвердить Положение о порядке использования подвальных помещений общеобразовательных школ муниципального района «Бабаюртовский район», как приспособленные защитные сооружения согласно приложения.

3.МКУ «Управление ГО и ЧС и ЕДДС» довести информацию до населения об имеющихся на территории муниципального образования защитных сооружениях гражданской обороны, заглубленных и других помещениях подземного пространства, а также о порядке действий населения по их использованию при получении сигнала гражданской обороны «Внимание всем!».

4.Руководителям учреждений и организаций, где имеются подвальные помещения, предусмотреть (при необходимости) использовать их как защитные сооружения, приводить и содержать заглубленные и другие помещения подземного пространства в состоянии, пригодном для укрытия населения.

5.Настоящее постановление разместить на официальном сайте  администрации муниципального района «Бабаюртовский район»  в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в районной газете «Бабаюртовские вести».

6.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

7.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя     главы администрации МР «Бабаюртовский район» Бутаева М.Ш.

Глава муниципального района                                    Ш.Т.Истанбулов

Приложение

к постановлению администрации

МР «Бабаюртовский район»

от «____»____________2026г. №____

Положение

О порядке использования  подвальных помещений общеобразовательных школ муниципального района «Бабаюртовский район», как приспособленные защитные сооружения

- Общее положение

Для укрытия населения используются имеющиеся защитные сооружения гражданской обороны и (или) приспосабливаются под защитные сооружения гражданской обороны в период мобилизации и в военное время заглубленные помещения и другие сооружения подземного пространства.

Накопление необходимого количества защитных сооружений осуществляется заблаговременно, в мирное время, путем:

-строительства защитных сооружений;

-сохранения защитных свойств и поддержания в исправности систем жизнеобеспечения существующих защитных сооружений, и обеспечения их готовности к приему укрываемых;

-приспособления под защитные сооружения вновь строящихся и существующих отдельно стоящих заглубленных сооружений различного назначения.

Системы жизнеобеспечения укрытий должны быть рассчитаны на односуточное пребывание укрываемых.

При проектировании новых и приспособлении существующих подвальных и цокольных этажей под укрытия, каких-либо специальных требований к инженерным системам жизнеобеспечения (электроснабжение, вентиляция, водоснабжение, канализация) не предъявляется. Инженерные системы должны проектироваться в полном соответствии с функциональным назначением наземной части зданий и сооружений.

2. Полномочия органов местного самоуправления в области гражданской обороны (по укрытию населения)

В соответствии с пунктом 2 статьи 8 главы III Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» органы местного самоуправления самостоятельно в пределах границ муниципальных образований создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности к использованию защитные сооружения и другие объекты гражданской обороны.

Согласно п. 21 ст. 15, п. 28 ст. 16 гл. 3 Федерального закона от 06.10.2003г.

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

-к вопросам местного значения муниципального района отнесена организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) природного и техногенного характера;

-в соответствии с пунктом 9 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309, органы местного самоуправления на соответствующих территориях;

-определяют общую потребность в объектах гражданской обороны;

-в мирное время создают, сохраняют существующие объекты гражданской обороны и поддерживают их в состоянии постоянной готовности к использованию;

-осуществляют контроль за созданием объектов гражданской обороны и поддержанием их в состоянии постоянной готовности к использованию.

- Требования к заглубленным подвальным помещениям, приспособленных к защитным сооружениям

Требования к защитным сооружениям гражданской обороны (ЗС ГО) в подвальных помещениях, в т.ч. и школ:

Техническое состояние-подвальные помещения должны соответствовать строгим требованиям: высота не менее 1,7 м, внутренний объём не менее 1,2 м³ на человека, площадь пола на одного укрываемого — не менее 0,6 м²;

Инженерные системы -если в подвале размещается оборудование (насосные, вентиляционные камеры, узлы управления), нужно обеспечить к нему удобный и безопасный доступ для обслуживания. Иногда для таких помещений предусматривают отдельные системы вентиляции.

Уклон лестниц, ведущих в подвальный этаж, не должен быть слишком крутым обычно не более 1:1,5.

Входы и эвакуация - количество входов следует принимать с учётом возможной экстренной эвакуации, но не менее двух. Пути движения к входу и аварийные выходы должны быть свободными, их нельзя загромождать. Сам вход должен хорошо освещаться и обозначаться видимыми указателями.

Системы жизнеобеспечения - воздухоснабжение может быть естественным или принудительным, при механической вентиляции воздух нужно очищать от пыли. В сооружении должна быть предусмотрена система контроля газового состава воздуха:

отслеживают содержание отравляющих веществ, радиоактивной пыли, бактериальных аэрозолей снаружи, а внутри — концентрацию кислорода, двуокиси углерода, окиси углерода, температуру, относительную влажность и подпор воздуха. Для школ (если сооружение не относится к особо опасным объектам) достаточно периодического контроля.

Заглубленные помещения и другие сооружения подземного пространства используются и приспосабливаются для укрытия населения в период мобилизации и в военное время.

В мирное время защитные сооружения должны использоваться в интересах экономики, обслуживания населения МР «Бабаюртовский район» и его защиты от поражающих факторов, вызванных чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера.

При  эксплуатации  ЗПП  в  режиме  повседневной  деятельности  должны  выполняться требования  по  обеспечению  постоянной  готовности  помещений  к  переводу  их  в установленные  сроки  на  режим  защитных  сооружений  и  необходимые  условия  для пребывания  людей  в  защитных  сооружениях,  как  в  чрезвычайных  ситуациях  мирного времени, так и в военное время.

- Примерный порядок информирования населения о месте расположения заглубленных и других помещений подземного пространства

Информирование граждан о местах расположения защитных сооружений гражданской обороны, заглубленных и других помещений подземного пространства, предназначенных для укрытия населения, необходимо проводить заблаговременно.

Информацию (наглядную информацию) о местах расположения заглубленных и других помещений подземного пространства, предназначенных для укрытия населения необходимо размещать в местах общего пользования,  также необходимо размещать информацию на официальных сайтах администрации ОМСУ, обслуживающих организаций, в учебно-консультационных пунктах муниципальных образований.

Информация должна быть наглядной и понятной для населения вне зависимости от возраста.

Где нет подвальных помещений, жильцы должны быть проинформированы об имеющихся ближайших укрытиях.